## Összesítő
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
az
Bölcsőde Tótkomlós, Erzésbet u. 7. sz.
épületgépészeti szerelési munkáihoz
|  | Anyag |  | Díj
Belső víz-csatorna szerelés |  | 6486305 | Ft | 2417289 | Ft
Fűtés szerelés |  | 7530773 | Ft | 2536778 | Ft
Gáz szerelés |  | 520443 | Ft | 652442 | Ft
Külső víz becsatlakozó szerelés |  | 1358106 | Ft | 1040549.1 | Ft
Szellőzés szerelés |  | 3988736 | Ft | 965429 | Ft
Solar rendszer szerelés |  | 2279186 | Ft | 421901 | Ft
Összesen |  | 22163549 | Ft | 8034388 | Ft
Összesen |  | 30197937 | Ft
ÁFA | 27% | 8153443 | Ft
Összesen |  | 38351380 | Ft
azaz:
Figyelem: a költségvetésben szereplő tételek és mennyiségek a vonatkozó kiviteli tervekkel együtt érv.
Az ajánlatot adó vállalkozónak mennyiségi ellenőrzési kötelezettsége van !

## 1.Belső víz-csatorna
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1.Belső víz-csatorna szerelés
1 | 21-315-002 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig III. osztályú talajban | 30 | m3 | 0 | 3710 | 0 | 111300
2 | 21-715-001-001-03-00005 | Ágyazatképzés csatornafektetés alá tömörítéssel, "J" tömörítési talajosztályban, 85% -os tömörségi fokra, nyers, folyami homokos kavicsból | 10 | m3 | 4014.22 | 364.64 | 40142 | 3646
3 | 21-319-002 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 20 | m3 | 0 | 1325 | 0 | 26500
4 | 82-121-203-003-42-34111 | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 3/4" [306005] | 3 | db | 1722.5 | 1139.5 | 5168 | 3419
5 | 82-121-203-003-42-38101 | Vízszűrő, menetes kivitelben, felszerelve, [FF06 típusú,] öblíthető 3/4" [FF06-3/4AA] Concept | 3 | db | 10142.08 | 1139.5 | 30426 | 3419
6 |  | Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-111-103-003-01-11102 | 3/4" | 35 | m | 1443.72 | 1494.6 | 50530 | 52311
8 | 81-111-104-004-01-11102 | 1" | 19 | m | 1908 | 1558.2 | 36252 | 29606
9 | 81-515-002-116-44-42014 | Univerzális műanyag csővezetékek, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, [PE-Xa típusú,] tekercsben átm. 20x 2,2 mm [130370-100] CONCEPT | 332 | m | 1192.5 | 911.6 | 395910 | 302651
10 | 81-515-004-120-44-42014 | átm. 25 x 2,8 mm [130380-100] | 321 | m | 2226 | 911.6 | 714546 | 292624
11 | 81-515-005-120-44-42014 | átm. 32 | 99 | m | 3520.26 | 957.18 | 348506 | 94761
12 | 48-830-011-018-65-85830 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, NMC-CLIMAFLEX STABIL típusú csőhéj anyaga: polietilén névleges vastagság 4 mm 20 mm átm. csővezetékre | 332 | m | 127.2 | 132.5 | 42230 | 43990
13 | 48-830-011-022-65-85830 | 25 mm átm. csővezetékre | 321 | m | 143.1 | 132.5 | 45935 | 42533
14 | 48-830-011-022-67-85380 | 32 mm átm. Csővezetékre | 99 | m | 157.94 | 132.5 | 15636 | 13118
15 | 81-241-112-160-01-92011 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG [PIPELIFE típusú,] átm.160 x 4,0 mm [KGEM160/1M-S] | 41 | m | 1537 | 1617.56 | 63017 | 66320
16 | 81-241-111-125-01-92011 | átm.125 x 3,2 mm [KGEM125/1M-S] | 55 | m | 1261.4 | 1494.6 | 69377 | 82203
17 | 81-231-110-110-01-91011 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, [PIPELIFE típusú,] szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm.110 x 2,2 mm [KAEM110/1M] | 49 | m | 1007 | 1431 | 49343 | 70119
18 | 81-231-107-063-01-91011 | átm. 63 x 1,9 mm [KAEM063/1M] | 47 | m | 612.68 | 901 | 28796 | 42347
19 | 81-231-106-050-01-91011 | átm. 50 x 1,8 mm [KAEM050/1M] | 175 | m | 410.22 | 795 | 71789 | 139125
20 | 81-02-605-08-4101 | GEBERIT PE lefolyócső szerelése, idomokkal, tartókkal DN 100 | 25 | fm | 5763.22 | 1777.62 | 144081 | 44441
21 | 82-281-136-032-41-00306 | Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, [HL21 jelű,] PP DN32 [HL21] | 1 | db | 2824.9 | 638.12 | 2825 | 638
22 | 82-281-852-111-41-00451 | Légbeszívó szelep műanyagból (PP), hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó ráccsal, gumimembránnal, max. teljesítmény 37 l/s, felszerelve, DN 110 [HL900NECO jelű,] EN12380-1 szerint PP DN110 (szűkítő nélkül) [HL900NECO] | 2 | db | 6280.5 | 820.44 | 12561 | 1641
23 | 82-282-332-050-41-00607 | Padlólefolyó műanyagból (PE), függőleges elhúzással, szigetelő karimával, ["Primus" ]kiszáradás-védett bűzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, [HL310NPr jelű,] PE DN 50/75/110 [HL310NPr] | 17 | db | 10112.4 | 2370.16 | 171911 | 40293
24 | 33-630-019-001-33-00300 | Födémáttörés helyreállítása kazánsalak feltöltéssel 0,10 m2/db méretig, kisméretű tömör téglával tégla szerkezetű födémben | 6 | db | 636 | 3281.76 | 3816 | 19691
25 | 33-630-016-025-40-10101 | Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, kő, beton- vagy vasbeton alapban 40-80 cm vastagságban | 27 | db | 1166 | 3710 | 31482 | 100170
26 | 82-08-021-01-3221 | WILO STRATOS Z 25 cirkulációs szivattyú beépítése elzárókkal | 2 | db | 101548 | 3190.6 | 203096 | 6381
27 | "K" | CONCEPT tároló-vízmelegítő, 1000 literes (SGW ZOMÁNCOZOTT 1000 L tárolótest, hőszigetelés, műszaki melléklet) | 2 | db | 654550 | 7794.18 | 1309100 | 15588
28 | 82-213-911-121-01-11311 | Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, [V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,] SANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal, mélyöblítésű kivitelben hátsó kifolyású,fehér 4031 00 01 sz. | 3 | db | 25307.5 | 7839.76 | 75923 | 23519
29 | 82-213-911-121-01-11311 | Szaniter kerámia GYERMEK WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, [V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,] SANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal, mélyöblítésű kivitelben hátsó kifolyású,fehér 4031 00 01 sz. | 6 | db | 28264.9 | 7839.76 | 169589 | 47039
30 | 82-211-911-112-01-11101 | Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval, felszerelve, [V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,] bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 56x46 cm fehér [416301] | 21 | db | 23463.1 | 10481.28 | 492725 | 220107
31 | "K" | Mozgáskorlátozott mosdóberendezés, fix rögzítéssal, szifonnal, MOFÉM JUNIOR csapteleppel, MOKO-699700 tip. felszerelése | 1 | db | 58697.5 | 10481.28 | 58698 | 10481
32 | "k" | WC kagyló mozgáskorlátozott részére, elöl nyitott kivitelben, öblítőtartállyal bekötve MOKO 523500 tip. | 1 | db | 70225 | 4934.3 | 70225 | 4934
33 | "K" | Elöl nyitott WC ülőke elhelyezése MOKO 422600 tip. | 1 | db | 22525 | 0 | 22525 | 0
34 | 82-09-902-11-9903 | Lábon álló kapaszkodó mozgássérültek részére MOKO 048863 tip. | 1 | db | 40677.5 | 2279 | 40678 | 2279
35 | 82-09-901-01-9901 | Fix kapaszkodó mozgássérültek részére MOKO 046160 tip. | 3 | db | 20177.1 | 1356.8 | 60531 | 4070
36 | "K" | dönthető tükör felszerelése | 1 | db | 30535.42 | 3604 | 30535 | 3604
37 | 82-09-066-07-7202 | JPR SYSTEM tip. zsírfogó beépítése | 1 | db | 59784 | 6936.64 | 59784 | 6937
38 | 82-09-101-01-1301 | Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, egy vagy két csaplyukkal,felszerelve.MSZ 115/210/ST kifolyószelep légbeszívóval, tömlőcsatlakozóval, 1/2"-os csempeszeleppel. Hideg-melegvízre 206/RH sz. | 10 | db | 25558.72 | 8326.3 | 255587 | 83263
39 | 82-09-105-21-2121 | ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZ MOSOGATÓ Rozsdamentes mosogató berendezés bútorba szerehető kivitelben,rögzítőtő és bekötőelemekkel,bűzelzáróval, lánctartóval, gyöngylánccal,műanyag dugóval,MOFÉM álló csapteleppel , 1/2" tartalékelzáróval, felszerelve. egymedencés+csepptálcás | 2 | db | 29798.72 | 8703.66 | 59597 | 17407
40 | 82-09-105-21-2121 | ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZ MOSOGATÓ Rozsdamentes mosogató berendezés bútorba szerehető kivitelben, rögzítő és bekötőelemekkel,bűzelzáróval, lánctartóval, gyöngylánccal,műanyag dugóval,MOFÉM álló csapteleppel , 1/2" tartalékelzáróval, felszerelve. kétmedencés+csepptálcás | 3 | db | 46756.6 | 9492.3 | 140270 | 28477
41 | 82-09-105-21-2121 | ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZ MOSOGATÓ Rozsdamentes mosogató berendezés rögzítő és bekötőelemekkel,bűzelzáróval, lánctartóval, gyöngylánccal,műanyag dugóval,MOFÉM álló csapteleppel , 1/2" tartalékelzáróval, felszerelve. márommedencés | 2 | db | 251750 | 17583.28 | 503500 | 35167
42 | 82-219-101-005-01-1192 | B&K típusú piperetárgyak WC papíradagoló,+1 töltettel M780C fém,fehér,3 normál tekercshez | 3 | db | 9407.5 | 1038.8 | 28223 | 3116
43 | 82-219-102-021-91-99105 | Falitükör, nedvesség ellen szigetelve, 4db sárgaréz krómozott tükörcsavarral műanyag faliékekkel, gumi-illetve parafa alátétekkel,felszerelve, élfénycsiszolt, négyzetes alakú 40x50 cm | 21 | db | 8353.86 | 1038.8 | 175431 | 21815
44 | 82-219-101-005-01-11901 | Szaniter kerámia piperetárgy, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú piperepolc 50x14 cm fehér 46790001 | 21 | db | 2602.3 | 1038.8 | 54648 | 21815
45 | 82-219-101-005-02-11901 | B&K típusú piperetárgyak Folyékony szappan adagolók,+ 1 töltettel MEDIGELB,műanyag,1.1 lit,kvarc és fehér | 8 | db | 7618.22 | 1038.8 | 60946 | 8310
46 | 82-219-101-005-03-11901 | Papírtörölköző adagoló,+1 töltettel TORK (H3) 309080,mini,műanyag,fehér | 8 | db | 8215 | 1038.8 | 65720 | 8310
47 | K | Zuhanyzó kialakítása, Mofém Junior csapteleppel, zuhany szifonnal, 80x80 acéllemez zuhanytálácval kompletten, de kabin nélkül | 5 | db | 29454.22 | 11072.76 | 147271 | 55364
48 | K | BOSCH SMS40E92EU tzip. Mosogatógép 12 terítékes elhelyezése | 1 | db | 3476.8 | 2226 | 3477 | 2226
49 | K | BOSCHWAQ2446KVY tip. Mosógép elhelyezése | 1 | db | 3476.8 | 2226 | 3477 | 2226
50 | K | BOSCH WTY88780EV tip. Kondenzációs szárítógép elhelyezése | 1 | db | 2522.8 | 2226 | 2523 | 2226
51 | 54-16-101-21 | Csővezetékek fertőtlenítése. - 200 mm külső átmérőig | 806 | m | 12.72 | 25.44 | 10252 | 20505
52 | k | ÁNTSZ álltal végzett vízmintavétel, vízvizsgálat Vízvizsgálat | 1 | db | 0 | 34513.6 | 0 | 34514
53 | 82-999-111-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 20 | óra | 22.26 | 1329.24 | 445 | 26585
54 | 82-999-111-002 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 40 | óra | 22.26 | 1329.24 | 890 | 53170
55 | 82-999-121-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés | 6 | óra | 530 | 1749 | 3180 | 10494
56 | 82-999-121-002 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási eljárás lefolytatása | 6 | óra | 530 | 1749 | 3180 | 10494
|  | Anyag: |  |  |  |  | 6486305
|  | Díj: | [5 empty] | 2417289

## 2.Fűtés szerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Fűtés szerelés
1 | K-tétel | BAXI LUNA DUO-TEC , kondenzációs kazán 65 kW-os kazán, ALBATROS szabályzóval (csatlakozókészlet szivattyúval 45-60 kW,merülőérzékelő hidr. Váltóba, hidraulikus váltó hőszig. Bővítőkészlet 3 db(keverőszelep motorral), 3 járatú keverőszelep, hollandis 1",forraszható csatlakozók 28 mm, forrasztható csatlakozók 18 mm, 3 járatú keverőszelep hollandis 1/2", tároló vízmelegítő catlakozókészletfűtésoldali bekötése | 1 | db | 1599588.76 | 69854 | 1599589 | 69854
2 | 82-382-101-001-26-11121 | Programozható szobatermosztát, 7 napos programmal, digitális kijelzővel, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), SIEMENS gyártmányú,] [CM 707 típ., ]napi 4 kapcsolású | 2 | db | 19515.66 | 1754.3 | 39031 | 3509
5 | 82-612-121-040-11-13174 | Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, [FIX-TREND- EKE 21 típusú,] 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 899 Watt | 3 | db | 9937.5 | 5199.3 | 29813 | 15598
6 | 82-612-121-090-11-13174 | 600 mm hosszúsággal, | 4 | db | 13269.08 | 5199.3 | 53076 | 20797
7 | 82-612-121-100-11-13174 | 700 mm hosszúsággal, | 4 | db | 14972.5 | 5199.3 | 59890 | 20797
8 | 82-612-121-130-11-13174 | 800 mm hosszúsággal, | 2 | db | 16623.98 | 5199.3 | 33248 | 10399
9 | 82-612-121-140-11-13174 | 1000 mm hosszúsággal, | 1 | db | 19976.76 | 5199.3 | 19977 | 5199
10 | 82-612-121-150-11-13174 | 1100 mm hosszúsággal | 1 | db | 21647.32 | 5199.3 | 21647 | 5199
11 | 82-612-121-160-11-13174 | 1400 mm hosszúsággal, ht:3597 Watt | 1 | db | 26682.32 | 5199.3 | 26682 | 5199
12 | 82-612-131-100-11-13184 | Acéllemez törölköző szárítós, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,90/70/20°C, |  |  | 0 | 5199.3 | 0 | 0
13 | 82-612-131-120-11-13184 | 1200 x 400 | 2 | db | 14195.52 | 5199.3 | 28391 | 10399
14 | 82-612-131-130-11-13184 | 1800 x 400 | 5 | db | 18424.4112 | 5199.3 | 92122 | 25997
15 | 82-612-131-150-11-13184 | 1800 x 600 | 4 | db | 21350.52 | 5199.3 | 85402 | 20797
16 | 82-612-121-040-11-13175 | Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, [FIX-TREND-uNI- EKE 21 típusú,] 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 900 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht:1227 Watt | 5 | db | 14818.8 | 5199.3 | 74094 | 25997
17 | 82-612-121-060-11-13175 | 600 mm hosszúsággal, ht:1840 Watt | 2 | db | 19104.38 | 5199.3 | 38209 | 10399
18 | 82-612-121-070-11-13175 | 700 mm hosszúsággal, ht:2147 Watt | 1 | db | 21683.36 | 5199.3 | 21683 | 5199
19 | 82-612-121-090-11-13175 | 900 mm hosszúsággal, ht:2760 Watt | 1 | db | 24381.06 | 5199.3 | 24381 | 5199
20 | 82-612-000-600-11-13191 | Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), [FIX-TREND-LUX-uNI típusú,] 2 db felfüggesztővel 600-as radiátorhoz | 16 | db | 1039.86 | 689 | 16638 | 11024
21 | 82-612-000-900-11-13191 | 900-as radiátorhoz | 9 | db | 1108.76 | 689 | 9979 | 6201
22 | 82-656-103-013-21-51631 | Zárópajzsos fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben, beépített szelepes radiátorhoz, felszerelve, [FIX-TREND típusú,] beszabályozási, elzárási, töltési-ürítési funkcióval 3/4" km. fal felőli [003L0283] | 25 | db | 3403.66 | 774.86 | 85092 | 19372
23 | 82-652-211-041-21-51011 | Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, [FIX-TREND típusú,] gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel, beépített érzékelővel, rongálás ellen védett kivitelben, [KLAPP ]csatlakozás [RA-2920 ]5-26°C [013G2920] | 25 | db | 2099.86 | 546.96 | 52497 | 13674
24 | 82-656-313-033-21-62912 | Szorító csavarzat nikkelezett kivitelben, szeleptestek és fűtési csővezetékek összekapcsolására, felszerelve, műanyag csövekhez 3/4" -átm. 16x2,0 mm csőhöz [013G4156] | 72 | db | 538.48 | 683.7 | 38771 | 49226
25 |  | Osztó-gyűjtő egység a szükséges szerelvényekkel (+automata légtelenítővel,körönként csatlakozó hollandikkal) padlófűtés rendszerhez -os |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | M-82-661-309-009-44-48811 | HLV- 9 [232091-001] | 1 | db | 55438 | 5469.6 | 55438 | 5470
27 | M-82-661-311-011-44-48811 | HLV-10 [232111-001] | 1 | db | 60855.66 | 5469.6 | 60856 | 5470
28 | 81-518-104-031-44-48011 | Ponthegesztett acélhálóval szerelt, műanyagcsöves padlófütési rendszer, hálóösszekötő elemekkel, csőrögzítő bilincsekkel, alufólia kasírozású, hő-, és hangszigetelő lapokkal, takarófóliával, szegélyszigetelő szalaggal, 15x15x0,5 acélálóvalesztrichadalékkal, felszerelve, de a betonozási munkák nélkül. Csővezeték anyaga: polietilén Szigetelés: üveggyapot hőszigetelés kasírozott alufóliával [THERWOLIN AM2 típusú,] PE-Xa típ. 20 x 2,0 mm padlófűtőcsővel, 15,0 cm-es padlófűtőcső távolsággal [TL-TK] 3 cm vtg.szigeteléssel | 280 | m2 | 3582.8 | 901 | 1003184 | 252280
29 | 81-518-105-031-44-48011 | 20,0 x 2,0 PE xa cm-es padlófűtőcső 3 cm vtg.szigeteléssel CONCEPT | 2950 | m | 206.7 | 143.1 | 609765 | 422145
30 | 81-515-002-116-44-42014 | Univerzális műanyag csővezetékek, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, [PE-Xa típusú,] oxigéndiffúziómentes tekercsben átm. 16 x 2,2 mm [130370-100] | 136 | m | 551.2 | 572.4 | 74963 | 77846
31 | 81-515-002-116-44-42015 | Univerzális műanyag csővezetékek, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, [PE-Xa típusú,] oxigéndiffúziómentes tekercsben átm. 18 x 2,2 mm | 42 | m | 764.26 | 646.6 | 32099 | 27157
32 | 81-515-002-116-44-42016 | Univerzális műanyag csővezetékek, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, [PE-Xa típusú,] oxigéndiffúziómentes tekercsben átm. 20x 3mm | 111 | m | 846.94 | 646.6 | 94010 | 71773
33 | 81-515-002-116-44-42017 | Univerzális műanyag csővezetékek, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, [PE-Xa típusú,] oxigéndiffúziómentes tekercsben átm. 26x 3mm | 85 | m | 1615.44 | 911.6 | 137312 | 77486
34 | 81-515-002-116-44-42018 | Univerzális műanyag csővezetékek, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, [PE-Xa típusú,] oxigéndiffúziómentes tekercsben átm. 32x 3mm | 195 | m | 1821.08 | 957.18 | 355111 | 186650
35 | 48-830-021-018-71-87420 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, [KAIFLEX PE típusú,] csőhéj, anyaga: polietilén hab, 9 mm vastag, fűtési szigetelésére 18 mm átm. csővezetékre | 135 | m | 148.4 | 318 | 20034 | 42930
36 | 48-830-021-018-71-87420 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, [KAIFLEX PE típusú,] csőhéj, anyaga: polietilén hab, 9 mm vastag, fűtésiszigetelésére 22mm átm. csővezetékre | 42 | m | 163.24 | 318 | 6856 | 13356
37 | 48-830-021-018-71-87420 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, [KAIFLEX PE típusú,] csőhéj, anyaga: polietilén hab, 9 mm vastag, fűtésiszigetelésére 28 mm átm. csővezetékre | 111 | m | 172.78 | 318 | 19179 | 35298
38 | 48-830-021-018-71-87420 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, [KAIFLEX PE típusú,] csőhéj, anyaga: polietilén hab, 9 mm vastag, fűtésiszigetelésére 35mm átm. csővezetékre | 85 | m | 221.54 | 318 | 18831 | 27030
39 | 48-830-021-018-71-87420 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, [KAIFLEX PE típusú,] csőhéj, anyaga: polietilén hab, 9 mm vastag, fűtésiszigetelésére 42 mm átm. csővezetékre | 195 | m | 269.24 | 318 | 52502 | 62010
40 | M-81-06-005-05-2102 | KHAN-THERM STEEL PRESS típusú instalációs vörösrézcső hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, központifűtési célokra,·présfittinges kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, 22 x 1.0 mm | 17 | m | 4569.9621 | 592.54 | 77689 | 10073
41 | M-81-06-006-06-2102 | 28 x 1.0 mm | 27 | m | 5372.7531 | 729.28 | 145064 | 19691
42 | M-81-06-007-07-2102 | 35 x 1.5 mm | 22 | m | 7345.0421 | 866.02 | 161591 | 19052
43 | "K" | SPIROVENT iszapleválasztó beszerelése 2" | 1 | db | 34392.76 | 3662.3 | 34393 | 3662
44 | "K" | SPIROVENT mikrobuborék leválasztó beszerelése 2" | 1 | db | 34028.12 | 3662.3 | 34028 | 3662
45 | 48-830-021-022-71-87030 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, [KAIFLEX ST típusú,] csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre, 13 mm vastag 22 mm átm. csővezetékre | 17 | m | 341.32 | 381.6 | 5802 | 6487
46 | 48-830-021-028-71-87030 | 28 mm átm. csővezetékre | 27 | m | 354.04 | 381.6 | 9559 | 10303
47 | 48-830-021-035-71-87030 | 35 mm átm. csővezetékre | 22 | m | 500.32 | 381.6 | 11007 | 8395
48 | 48-830-021-022-71-87040 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, [KAIFLEX ST típusú,] csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre, 19 mm vastag 22 mm átm. csővezetékre | 17 | m | 644.48 | 381.6 | 10956 | 6487
49 | 48-830-021-028-71-87040 | 28 mm átm. csővezetékre | 16 | m | 856.48 | 381.6 | 13704 | 6106
50 | 48-830-022-042-71-87040 | 42 mm átm. csővezetékre | 3 | m | 1144.8 | 381.6 | 3434 | 1145
51 | 82-121-203-003-24-15201 | Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, [ARCO típusú,] belső-belső menettel 3/4"-os [113-0067-00] | 3 | db | 1286.84 | 1139.5 | 3861 | 3419
52 | 82-121-204-004-24-15201 | 1"-os [113-0069-00] | 14 | db | 1938.74 | 1412.98 | 27142 | 19782
53 | 82-121-205-005-24-15301 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, [MOFÉM AHA típusú,] belső menettel 1 1/4"-os [113-0051-00] | 8 | db | 4773.18 | 1686.46 | 38185 | 13492
54 | 82-121-202-002-24-15211 | Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, [MOFÉM AHA típusú,] kazántöltő és ürítő 1/2"-os [113-0010-00] | 12 | db | 896.76 | 683.7 | 10761 | 8204
55 | 82-121-204-004-42-34111 | Visszacsapó szelep felszerelve 1" [306006] | 4 | db | 2226 | 1139.5 | 8904 | 4558
56 | 82-121-205-005-42-38111 | 1 1/4" [206007] | 1 | db | 3625.2 | 1686.46 | 3625 | 1686
57 | 82-121-223-033-42-63611 | Nyomáskülönbség-túláram (differenciál) szelep, sárgarézből, felszerelve, [DU típusú,] beállító skálával 3/4" [DU145-3/4A] | 1 | db | 41362.26 | 1367.4 | 41362 | 1367
58 | K-tétel | Padlófűtéshez keverő szelep + motor DN 25 | 1 | db | 49740.5 | 6630.3 | 49741 | 6630
59 | 82-552-111-011-42-81101 | Ipari hőmérő, felszerelve, [BUDERUS 03.01 típusú,] hátsó csatlakozású átm. 63/50 120°-h [03.01.040] | 6 | db | 1274.12 | 683.7 | 7645 | 4102
60 | 82-552-111-023-42-81211 | Manométer, felszerelve, [BUDERUS 03.16 típusú,] hátsó csatlakozású átm. 63x1/4" 10 bar [03.16.210] | 6 | db | 1274.12 | 683.7 | 7645 | 4102
61 | 82-121-222-002-33-61121 | Strangszabályozószelep, mindkét végén belső menettel, felszerelve, [HERZ típusú,] PN 20 1/2" | 1 | db | 10478.1 | 1276.24 | 10478 | 1276
62 | 82-121-224-004-33-61121 | 1" | 3 | db | 14782.76 | 1686.46 | 44348 | 5059
63 | 82-121-224-005-33-61121 | 5/4" | 1 | db | 22342.68 | 2051.1 | 22343 | 2051
64 | 82-712-104-032-06-11121 | Nedvestengelyű, három fokozatba kapcsolható keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel, elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, GRUNDFOS ALPHA2 25-60N | 3 | db | 114480 | 3190.6 | 343440 | 9572
65 | 82-712-104-034-06-11121 | STRATOS ECO 30/1-5 | 2 | db | 76850 | 3691.98 | 153700 | 7384
66 | 82-712-104-035-06-11121 | GRUNDFOS 25-80 | 2 | db | 200823.36 | 3190.6 | 401647 | 6381
67 | 82-464-151-001-75-78113 | Kettős légedény, acélcsőből mélydomború edényfenékkel, csatlakozó és légelvezető csonkkal, szögacél támaszokkal, 2 db 1/2"-os 206/M elzárószeleppel, felszerelve és bekötve, [CSŐSZER F-64 típusú,] 88,9 x 3,2 mm | 2 | db | 8314.64 | 4558 | 16629 | 9116
68 | K-tétel | Egyedi kialakítású szekrény, légedény részére | 2 | db | 6890 | 2968 | 13780 | 5936
69 | 82-561-101-011-75-78151 | Előregyártott osztó vagy gyűjtő, acélcsőből, mélydomború edényfenékkel, előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37), 89 x 2,9 mm-es acélcsőből (terv szerinti csonkozással) +3 cm vtg. ISOLYT paplan szigetelés +Alu. keményhéjalás 1,5 m hosszban | 2 | db | 30104 | 26039.96 | 60208 | 52080
70 | 82-121-102-021-78-11101 | Automata légtelenítő szelep, sárgarézből, felszerelve, Honeywell gyártmányú 1/2" | 10 | db | 1802 | 683.7 | 18020 | 6837
71 | 82-121-224-004-78-11201 | Abszorpciós légleválasztó Pall gyűrűs működéssel, felső légtelenítővel, max. 120°C-ig és 10 bar nyomású zárt rendszerekhez, felszerelve és rendszerbe bekötve, SPIROVENT gyártmányú, menetes kivitelben 1" | 1 | db | 26135.36 | 1686.46 | 26135 | 1686
72 | 82-121-225-005-78-11201 | 1 1/4" iszapleválasztó | 1 | db | 26135.36 | 2051.1 | 26135 | 2051
73 | M-82-461-102-035-77-11101 | Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 bar légoldali előfeszítéssel, kék színben, gyári tartozékkal, felszerelve, PNEUMATEX STACIO SD 35.3 tágulási tartály 18liter PS=3bar P0=1,0bar 35 literes | 1 | db | 14575 | 6842.3 | 14575 | 6842
74 | M-82-461-102-036-77-11101 | 50 literes | 1 | db | 17225 | 7998.76 | 17225 | 7999
75 | M-82-461-102-037-77-111 | 100 literes | 1 | db | 31947.34 | 10176 | 31947 | 10176
76 | 82-121-203-003-24-15201 | Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, ARCO típusú,] belső-belső menettel 3/4"-os (Avatatlan elzórónak) | 2 | db | 1327.12 | 1139.5 | 2654 | 2279
77 | M-82-121-203-032-42-36143 | Biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve 3/4" 2,50 bar GIACOMINI | 3 | db | 3681.38 | 848 | 11044 | 2544
78 | 33-630-002-025-40-10101 | Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 52 | db | 1070.6 | 2272.64 | 55671 | 118177
79 | 33-630-019-001-33-00300 | Födémáttörés helyreállítása kazánsalak feltöltéssel 0,10 m2/db méretig, kisméretű tömör téglával tégla szerkezetű födémben | 4 | db | 1070.6 | 3392 | 4282 | 13568
80 | M-82-999-211-001 | Padlófűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 280 | m2 | 12.72 | 25.44 | 3562 | 7123
81 | 82-999-211-001 | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 48 | óra | 0 | 1643 | 0 | 78864
82 | 82-999-221-001 | Fűtésszerelési munkák próbái, próbafűtés, radiátorok beszabályozása - 60.000 W telj.-ig | 1 | db | 0 | 48336 | 0 | 48336
83 | 82-999-232-002 | Fűtésszerelési munkák próbái, kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 23.261- 60.000 W telj.-ig | 1 | db | 0 | 90100 | 0 | 90100
84 | 82-999-241-001 | Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés | 6 | óra | 530 | 1325 | 3180 | 7950
85 | 82-999-241-002 | Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 6 | óra | 530 | 1325 | 3180 | 7950
| K-TÉTEL | SZELLŐZŐGÉP FŰTÉS | 1 | KLT | 550140 | 196100 | 550140 | 196100
|  | Anyag: |  |  |  |  | 7530773
|  | Díj: | [5 empty] | 2536778

## Gáz szerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Gáz szerelés
1 | K-tétel | BAXI, 65kW-os zárt égésterű, falikazán, hozzá: NA80/NA125 Égéstermék cső bekötéseCsak égéstermék elvezetés! | 1 | klt | 104362.3 | 17490 | 104362 | 17490
2 | 82-999-231-001 | Fűtésszerelési munkák próbái, kazánok,illetve hőközpont beüzemelése - 60000 W telj.-ig | 1 | db | 0 | 58194 | 0 | 58194
3 | 82-112-106-004-31-37121 | Egységes gázmérőhely kialakítása, a Gázművek előírása szerint. A szükséges idomdarabokkal, megerősítésekkel, porzsákkal, sárgaréz kb. sarok gázfőcsappal 1" csatlakozáshoz 1" DN 25 , G-10 gázórával, EKB-10 szabályzóval. Gáz óra nélkül, szolgáltató adja. | 1 | db | 42246.3 | 9116 | 42246 | 9116
4 | K-tétel | Gázóra védőlemez, gázóra elé Egyedi kialakítású, Gázóra szekrény PEO tip. | 1 | db | 96990 | 8925.2 | 96990 | 8925
5 | 82-121-203-003-33-37124 | Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Venus típusú, gázra - PN 10, 60°C-ig 1021 típusú, fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1/2" | 4 | db | 1987.5 | 1017.6 | 7950 | 4070
6 | 82-121-203-003-34-37124 | Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Venus típusú, gázra - PN 10, 60°C-ig 1021 típusú, fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 3/4" | 1 | db | 2602.3 | 1325 | 2602 | 1325
7 | 81-311-103-002-01-11101 | Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 1/2" | 22 | m | 977.32 | 1732.04 | 21501 | 38105
8 | 81-311-103-003-01-11101 | Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 3/4" | 17 | m | 987.92 | 1868.78 | 16795 | 31769
9 | 81-311-104-004-01-11101 | 1" | 14 | m | 1325 | 1971.6 | 18550 | 27602
10 | 81-311-105-005-01-11101 | 1 1/4" | 3 | m | 1682.22 | 2142.26 | 5047 | 6427
11 | 81-311-106-006-01-11101 | 1 1/2" | 15 | m | 1761.72 | 2415.74 | 26426 | 36236
12 | 33-630-002-025-40-10101 | Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 5 | db | 664.62 | 3710 | 3323 | 18550
13 | K-tétel | Födém átfúrása füstgázcső részére átm. 110 - 133 mm között | 1 | db | 0 | 8114.3 | 0 | 8114
14 | 33-630-019-001-33-00300 | Födémáttörés helyreállítása kazánsalak feltöltéssel 0,10 m2/db méretig, kisméretű tömör téglával tégla szerkezetű födémben | 1 | db | 664.62 | 3710 | 665 | 3710
15 | k-01 | Kémény Tüzeléstechnikai átadása 60 KW alatti kazánok esetén Tórbós kazán esetén Központi vizsgálat,kamerázással,kiszállással | 1 | db | 0 | 41234 | 0 | 41234
16 | K-tétel | PE 80/G SPR 11 gázcső szerelése földárokban, idomokka, védőcsővel átmenettel kompletten | 8 | m | 1919.66 | 662.5 | 15357 | 5300
17 | 82-10-003-04-2101 | ZANUSSI ZCG 564 GX gáztűzhely bekötése | 2 | db | 4028 | 1038.8 | 8056 | 2078
18 | 82-11-031-01-1211 | STALGAST Cy 5050 gázzsámoly bekötése 15 kW | 1 | db | 4028 | 1038.8 | 4028 | 1039
19 | "K" | Tervezési díj, engedélyes gázterv készítés | 1 | db | 0 | 79500 |  | 79500
20 | "K" | EPH mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 15900 |  | 15900
21 | "K" | Külső csatlakozó csonk áthelyezése (irányár, DÉGÁZ számla szerint) | 1 | db | 90100 | 90100 | 90100 | 90100
22 | K | HONEYWELL gáz mágnesszelep beépítése 1" (elektromos bekötés nélkül) | 1 | db | 0 | 1537 | 0 | 1537
23 | 47-401-004-001-05-91180 | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton könnyű rozsdásodás esetén | 71 | m | 159 | 159 | 11289 | 11289
24 | 47-424-002-002-05-12150 | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, [Supralux Koralkyd ]alapozófestékkel vörös | 71 | m | 159 | 159 | 11289 | 11289
25 | 47-444-002-009-05-12510 | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, [Supralux Astralin ]zománcfestékkel sárga | 71 | m | 159 | 159 | 11289 | 11289
26 | 47-464-002-009-05-12510 | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, [Supralux Astralin ]zománcfestékkel sárga | 71 | m | 159 | 159 | 11289 | 11289
27 | 54-701-010-042 | Gázvezetékek szakaszos és hálózati tömörségi és nyomáspróbája. DN 50 - 100 között | 71 | m | 159 | 159 | 11289 | 11289
28 | k | Dégáz átadási eljárás lefolytatása Nyomáspróbával | 1 | db | 0 | 37100 | 0 | 37100
29 | 82-999-321-001 | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése | 16 | óra | 0 | 1643 | 0 | 26288
30 | 82-999-321-002 | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 16 | óra | 0 | 1643 | 0 | 26288
|  | Anyag: |  |  |  |  | 520443
|  | Díj: | [5 empty] | 652442

## Külső víz becsatlak
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Külső víz becsatlakozó szerelés
1 | 21-315-002 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig III. osztályú talajban | 124 | m3 | 0 | 3710 | 0 | 460040
2 | 21-715-001-001-03-00005 | Ágyazatképzés csatornafektetés alá tömörítéssel, "J" tömörítési talajosztályban, 85% -os tömörségi fokra, nyers, folyami homokos kavicsból | 25 | m3 | 4014.22 | 364.64 | 100356 | 9116
3 | 21-319-002 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 99 | m3 | 0 | 1325 | 0 | 131175
4 | 54-331-008-070-02-31621 | Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel PIPELIFE gyártmány PE víznyomócső, PE 80 anyagú MSz EN 12201 SDR 11, PN 12,5 bar IDOMOKKAL 25 mm | 125 | m | 241.68 | 136.74 | 30210 | 17092.5
5 | 54-331-008-070-02-31621 | Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel PIPELIFE gyártmány PE víznyomócső, PE 80 anyagú MSz EN 12201 SDR 11, PN 12,5 bar IDOMOKKAL 32 mm | 75 | m | 394.32 | 136.74 | 29574 | 10255.5
6 | 54-331-008-070-02-31621 | Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel PIPELIFE gyártmány PE víznyomócső, PE 80 anyagú MSz EN 12201 SDR 11, PN 12,5 bar IDOMOKKAL 63 x 5.8 mm 80VSDR11063EN | 70 | m | 1484 | 212 | 103880 | 14840
7 | 82-02-083-03-1401 | KG PVC NA 150, szennyvíz vezeték szerelése földárokban idomokkal | 79 | fm | 3180 | 227.9 | 251220 | 18004.1
8 | K-tétel | Rákötés meglévő telken kívüli becsatlakozó vezetékre, közmőfeltárással,idomokkal, kompletten | 1 | klt | 132500 | 90100 | 132500 | 90100
9 | 54-646-001-001-03-10041 | Nyomvonaljelző elhelyezése műanyagcsövek fölé 6 cm széles sárga fóliával PLASTOVINIL típusú, | 250 | m | 37.1 | 45.58 | 9275 | 11395
10 | 33-630-016-025-40-10101 | Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, kő, beton- vagy vasbeton alapban 40-80 cm vastagságban | 3 | db | 1150.1 | 8798 | 3450 | 26394
11 | 82-111-117-007-00-00002 | Vízmérőhely készítése2,40 m horganyzott acélcsővel, 1 db horganyzott közcsavarral, 1 db horganyzott T idommal, 2 db [MVV. ]DN 50 PN10 tolózárral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, 1 db 679 mm hosszú 2"-os horganyzott acélcsőből készült illesztődarabbal, 1 db [MOFÉM-AHA ]ürítő gömbcsappal 2" DN 50 | 1 | db | 89888 | 39882.5 | 89888 | 39883
12 | M-82-113-107-607-02-12151 | Szárnykerekes aknás vízmérő, hollandis csatlakozókkal, hitelesítve, DN 40- 2" 10,0 m3/h | 1 | db | 64602.76 | 2848.22 | 64603 | 2848
13 | 82-121-204-004-24-15301 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, [MOFÉM AHA típusú,] belső menettel 1"-os [113-0034-00] | 1 | db | 1938.74 | 1412.98 | 1939 | 1413
14 | "K" | Öntöző konektor, fagycsappal csapszekrénybe szerelve | 5 | db | 13038 | 2592.76 | 65190 | 12964
15 | K | Kerti kifolyócsp, fagycsappal kezelőszárral kompletten szerelve | 1 | db | 13038 | 3869 | 13038 | 3869
16 | 82-121-207-007-24-15301 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, [MOFÉM AHA típusú,] belső menettel 2"-os [113-0053-00] | 3 | db | 19107.56 | 2233.42 | 57323 | 6700
17 | 82-121-204-004-42-34111 | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1" [306006] | 1 | db | 2223.88 | 1686.46 | 2224 | 1686
18 | 54-16-101-21 | Csővezetékek fertőtlenítése. - 200 mm külső átmérőig | 250 | m | 38.16 | 127.2 | 9540 | 31800
19 | 82-999-111-002 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 6 | óra | 848 | 1643 | 5088 | 9858
20 | 82-999-121-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés | 2 | óra | 3710 | 1643 | 7420 | 3286
21 | 82-999-121-002 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási eljárás lefolytatása | 2 | óra | 0 | 1643 | 0 | 3286
22 | K | Új víz leágazó vezeték készítése Vízmű számla alapján | 1 | klt | 90100 | 90100 | 90100 | 90100
| K-tétel | szennyvíz elágazó akna | 6 | db | 48548 | 7407.28 | 291288 | 44444
|  | Anyag: |  |  |  |  | 1358106
|  | Díj: | [5 empty] | 1040549.1

## Szellőzés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Szellőzés szerelés
1 | M-83-521-211-014-51-10103 | Axiális elszívó kisventilátor falon kívüli (oldalfalra, vagy mennyezetre) szerelésre, felszerelve, CATA 90 radiális kisventilátor, visszacsapószeleppel, kapcsolóval, késleltető relével /vízszintes tengellyel kapcsolódik a függőleges kürtőre/ V= 50m3/h; (230V;34W; 0,14A) De elektromos bekötés nélkül! | 7 | db | 8977.14 | 3869 | 62840 | 27083
2 | K-tétel | Légelvezető elemek gravitációs szellőzéshez AERECO EFA 578 Higroszabalyozasu gravitacios legelvezet. 15-75 m3/h (10 Pa), O125 mm | 15 | db | 13250 | 2284.3 | 198750 | 34265
4 | 83-121-001-012-11-11001 | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, [LINDAB Safe SR típusú,] merevítés nélkül NA 125 lv. 0,50 mm | 8 | m | 1549.72 | 1549.72 | 12398 | 12398
5 | 83-121-002-013-11-11001 | NA 160 lv. 0,50 mm | 12 | m | 1973.72 | 1549.72 | 23685 | 18597
6 | 83-121-002-014-11-11001 | NA 200 lv. 0,50 mm | 30 | fm | 2464.5 | 1595.3 | 73935 | 47859
7 | 83-121-002-015-11-11001 | NA 250 lv. 0,50 mm | 8 | fm | 2650 | 1595.3 | 21200 | 12762
8 | 83-121-002-018-11-11001 | NA 400 lv. 0,50 mm | 13 | fm | 5430.38 | 2370.16 | 70595 | 30812
9 | 83-123-031-012-11-11311 | Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, [LINDAB SafeTCPU típusú,] rápréselt nyeregidommal, vagy felső résszel, egál kivitelben NA 250-125-250 | 4 | db | 3689.86 | 2461.32 | 14759 | 9845
10 | 83-123-032-013-11-11311 | NA 200-125-200 | 6 | db | 3531.92 | 2461.32 | 21192 | 14768
11 | 83-123-032-014-11-11311 | NA 250-400-250 | 2 | db | 6975.86 | 3646.4 | 13952 | 7293
12 | 83-123-032-015-11-11311 | NA 250-100-250 | 2 | db | 3975 | 2461.32 | 7950 | 4923
13 | 83-123-032-016-11-13111 | NA 250-250-250 | 4 | db | 5432.5 | 2461.32 | 21730 | 9845
14 | 83-123-021-014-11-11221 | Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, [LINDAB Safe BU típusú,] 90°-os, préselt NA 200 | 2 | db | 2986.02 | 1640.88 | 5972 | 3282
15 | 83-123-022-015-11-11221 | NA 250 | 2 | db | 4359.78 | 1640.88 | 8720 | 3282
16 | 83-123-022-018-11-11221 | NA 400 6 db , 2 db helyett | 6 | db | 8347.5 | 2825.96 | 50085 | 16956
17 | 83-144-101-018-11-11821 | Szellőzősapka, horganyzott acéllemezből, szellőzőcsatornára felszerelve, [LINDAB HU típusú,] NA 400 | 1 | db | 18243.66 | 8569.04 | 18244 | 8569
18 | 83-144-102-012-21-12781 | Kiszellőző 90°-os könyök, dróthálós 45°-os csővéggel, horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, [AIRVENT 93-KCV típusú,] NA 400 [93.125-KCV] (Padlástérbe) | 1 | db | 11903.8 | 8569.04 | 11904 | 8569
19 | "K" | VTS tip. központi légkezelőgép AHU-1 tip., tartószerkezetre szerelve, gumi rezgés csillapítással, lV 3,0 cm, büzemelve | 1 | klt. | 2036260 | 347256 | 2036260 | 347256
20 | "K" | Nagykonyhai rm. elszívóernyő MLM gyártm.. felszerelése (1250x2000) | 1 | db | 344500 | 22790 | 344500 | 22790
21 | "K" | Befúvó csatlakozó doboz DF-K tip. KRS anemosztáttal DN 150 csonkkal | 5 | db | 10469.62 | 9233.66 | 52348 | 46168
22 | "K" | Elszíváshoz anemosztát doboz DFK tip. KRS anemosztáttal, DN 150 | 7 | db | 11906.98 | 9233.66 | 83349 | 64636
23 | 48-830-023-102-71-87060 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, [KAIFLEX ST típusú,] csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre, 32 mm vastag 125-400 mm átm. csővezetékre | 75 | m2 | 7415.76 | 1272 | 556182 | 95400
24 | K-tétel | Födém átfúrása szellőző cső részére átm. 400 mm-ig | 2 | db | 4770 | 12720 | 9540 | 25440
25 | 33-630-082-025-40-10101 | Áttörés helyreállítása 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 2 | db | 1081.2 | 3710 | 2162 | 7420
26 | 83-811-011-001-01-21101 | Fix kivitelű csőtartó szerkezetek, felszerelve 1,00 kg/db súlyig | 10 | kg | 3392 | 689 | 33920 | 6890
27 | 83-991-011-001 | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés | 6 | óra | 3710 | 1643 | 22260 | 9858
28 | 83-991-011-002 | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 6 | óra | 0 | 1643 | 0 | 9858
| K-tétel | szimmetrikus átmeneti idom | 4 | db | 20988 | 6784 | 83952 | 27136
| K-tétel | rezgéscsillapító idomok | 4 | db | 31588 | 7867.32 | 126352 | 31469
|  | Anyag: |  |  |  |  | 3988736
|  | Díj: | [5 empty] | 965429

## Solar rendszer
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Solar rendszer szerelés
1 | "K" | BAXI napkollektor rendszer 10 db napkollektorral, PS 10 Divicon szivattyúállomással, szolár tágulási tartállyal, szabályzóval | 1 | klt. | 1994861.7 | 306340 | 1994862 | 306340
2 | 81-06-005-05-2101 | Rézcsővezeték szerelése zártcellás kaucsuk hőszigeteléssel idomokkal, solár rendszerhez tartókkal | 44 | fm | 4087.36 | 1542.3 | 179844 | 67861
3 | "K" | Rendszer beüzemelése+ solar folyadék | 1 | db | 104479.96 | 47700 | 104480 | 47700
|  | Anyag: |  |  |  |  | 2279186
|  | Díj: | [5 empty] | 421901